Бокс в базовом исполнении предназначен для установки на открытом воздухе, обеспечивает защиту внутреннего пространства от атмосферных осадков в умеренной климатической зоне, срок эксплуатации бокса составляет 5 лет до капитального ремонта.

Бокс снабжен стеллажами для размещения «воркеров»(«майнеров»), дверями и люками, обеспечивающими ограничение несанкционированного доступа к оборудованию бокса, системой электроснабжения до рабочих мест «воркеров»/коммуникаторов и другого оборудования в соответствии с требованиями правил устройства электроустановок и кабельными системами ЛВС, все оборудование укомплектовано соответствующими разъемами для минимизации затрат на подключение, внутренним освещением, вытяжной вентиляцией,  стационарными электрозащитными средствами.

Изготовитель гарантирует безаварийную работу поставленного оборудования не менее чем 12 месяцев с даты запуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты отгрузки.

Для уточнения стоимости готового изделия необходимо заполнить опросный лист.

Опросный лист для формирования технического задания

| 1 | Выделенная электрическая мощность для объекта, кВт |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Уровень напряжения питающей сети, кВ |  |
| 3 | Категория надежности электроснабжения (Или указать количество подключаемых к бокусу независимых источников электрической энергии) |  |
| 4 | Тип присоединения к электрической сети (кабель/воздушная линия) |  |
| 4.1. | Расположение ввода (снизу/сверху) |  |
| 4.2. | Узел учета электрической энергии (технический/коммерческий) |  |
| 5 | Предпочитаемая элементная база защитных устройств и электроустановочных изделий (производитель/серия) |  |
| 6 | Наименования воркеров (производитель/модель) |  |
| 7 | Количество воркеров по моделям |  |
| 8 | Наименование применяемых моделей коммутаторов (производитель/модель) |  |
| 8.1. | Коммуникационное оборудование входит в комплект поставки (да/нет) |  |
| 8.2. | Метод подключения оборудования к пулу (витая пара/оптоволокно/радиоканал) |  |
| 9 | Наружное освещение (да/нет) |  |
| 9.1. | Уровень освещенности, лк |  |
| 9.2. | Зоны освещения (по периметру/ только у дверей…) |  |
| 10 | Условия эксплуатации |  |
| 10.1. | Размещение бокса (внутрикорпусное/уличное) |  |
| 10.2. | Экстримальные температуры воздуха района эксплуатации (минимум/максимум) |  |
| 10.3. | Пожарная опасность объекта по CП 12.13130.2009 |  |
| 10.4 . | Наличие агрессивных и взрывоопасных аэрозолей в воздухе |  |
| 10.5. | Наличие взрыво-пожароопасной пыли в воздухе |  |
| 10.6. | Основание на котором будет установлен бокс (грунт, бетон…) и высота над уровнем основания |  |
| 11 | Другие требования |  |
| 11.1. | Дополнительная очистка (фильтрация) отбираемого наружного воздуха |  |
| 11.2. | Комплектование первичными средствами пожаротущения (да/нет) |  |
| 11.3. | Установка охранной и пожарной сигнализации (локальной/с передачей данных) |  |
| 11.4. | Электронная система контроля и учета доступа |  |
| 11.5. | Система видеонаблюдения (внутренняя/наружная) |  |
| 11.6. | Система мониторинга параметров работы бокса (потребляемая мощность, индикация аварии вспомогательного оборудования (основное оборудование - воркеры самостоятельно осуществляют такой мониторинг и передачу данных), температура, влажность…) |  |
| 11.7. | Полезная рекуперация отводимого тепла (воздушное отопление, первичный нагрев технологических сред…) |  |
| 12 | Наличие ЗИП (фильтры, установочные элементы…) |  |
| 13 | Отдельные требования Заказчика |  |